ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Местонахождение

Град Пордим
2. Възложител на обществената поръчка
Община Пордим 
3. Предмет на обществената поръчка
„Ремонт на сграда на Център за спортни игри и развлечения в град Пордим, Община Пордим”
4. Съществуващо положение 
Сградата е амортизирана от дългогодишна експлоатация. Състояние на сградата – необходимост от ремонт на покрива, частична подмяна на електро инсталация и осветителни тела, подмяна на дървена и метална дограма, подмяна на подови настилки, изкърпване и боядисване на стени и тавани.
5. Основни дейности, включени в предмета на поръчката.
5.1. Демонтажни работи в т.ч.: демонтаж на метална и дървена дограма, демонтаж на метални решетки, демонтаж на настилки и облицовки;
5.2. Ремонт покривна конструкция в т.ч.: сваляне почистване и сортиране на билни капаци и керемиди, частична подмяна на дървена покривна конструкция с нов дървен материал, наковаване на OSB 11 мм върху покривна конструкция, подмяна на летвена обшивка, челни дъски и сачак, покриване с дифузионно фолио, направа покривни обшивки от ламарина и отводняване, измазване на комини и монтаж на съществуващи билни капаци и керемиди;
5.3. Подмяна дограми и вътрешни ремонтни работи в т.ч.:  подмяна дограми, настилки, изкърпване мазилки, шпакловки, боядисване, окачени тавани;
5.4. Фасада в т.ч.: изкърпване мазилки и боядисване, направа на каменна облицовка, ремонт на козирка;
5.5. Частична подмяна на  ел. инсталация.

Забележка: 

Точните видове строителни и монтажни работи са посочени в приложените количествени сметки. 
6. Изисквания към изпълнението
6.1.  Кандидатите да са направили предварителен оглед на  обекта и да са се  запознали с условията за изпълнение на поръчката.

6.2.  Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС / ЕН, при спазване на действащите нормативни актове. Всички вложени материали да бъдат придружени от сертификати, декларации или други документи, доказващи качеството.
6.3.  Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение и да не се допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
6.4.  Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово-счетоводни документи. Всеки Протокол (обр. №19) се придружава от Актове и протоколи съставени по реда Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и декларации за съответствие (сертификати за качество) на вложените материали,

6.5.  Възложителят, чрез своите представители, ще осъществява контрол по време на изпълнението, на видовете и количествата СМР и ще прави рекламации за некачествено извършените работи.

6.6.  Окончателното приемане на обекта става с подписването на приемателно-предавателен протокол.

6.7.  Гаранционните срокове, предложени от Изпълнителя следва да бъдат не по-кратки от посочените в  чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/2003 г. на МРРБ.

6.8.  Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят от Изпълнителя, а при отказ, за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове ще се считат от датата на приемане на обекта с протокол.

7. Изисквания по ЗБУТ и опазване на околната среда

7.1.  СМР ще се извършват при стриктно спазване на българското законодателство, касаещо ЗБУТ.

7.2.  Разходите по ЗБУТ са изцяло за сметка на Изпълнителя и следва да са заложени в предложените от тях единични цени.

7.3.  Участниците могат да приложат допълнителни мерки по ЗБУТ, които не са задължителни по българското законодателство и норми, без промяна на количествата от количествената сметка и предложените единични цени. 

7.4.  От Изпълнителя се изисква да предвиди и предприеме необходимите мерки за опазване на околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти, тротоари и улици.

Приложение:

1. Количествена сметка на видовете строителни и ремонтни работи.
